燃料消費量計算書(別紙８)

設置先名：○○○○○○○○

１．取付予定（あるいは既設）の石油製品等を貯蔵する容器

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 品 番 | 容 量 |  | 基 |  |  | 総容量kg |
| ① | SKC１０００B | 1０００ | × | ２ |  | ＝ | ２０００ |
| ② |  |  |  |  |  |  |  |
| ③ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合計 Ⅰ | ２０００ |

２．災害時使⽤する発電機の燃料消費量

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 種類 | 品 番 | 消費量（㎏/h） |  | ３⽇使⽤する時間 |  | 台数 |  | 総消費量㎏ |
| ①-1 | 発電機 | 54ｋｖ | 5 | × | 72 | × | 1 | ＝ | 360 |
| ①-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ①-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ②-1 |  |  | 実態に合った使⽤時間を記載 |  |  |  |  |  |  |
| ②-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ②-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ②-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ③-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ③-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ③-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ④-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ④-2 |  | 定格消費量ではなく、実態に見合った消費量記載 |  |  |  |  | 合計Ⅱ＞貯蔵容器容量の状態であれば申請できません |  |  |
| ⑤-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ⑤-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ⑤-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ⑤-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (例)ガスの場合○○Kw ÷ 14 ＝ 消費量（kg/h） 例）10.5kw ÷ 14 = 0.75kg/h |  | 合 計 Ⅱ | 360 |
|  |

※燃料備蓄量が発電機の総消費量を上回ることが要件となります。

また、3⽇使⽤する時間は実態にあわせた時間を記載ください（例えば、１日８時間稼動であれば、８時間×３日＝２４時間分の燃料が備蓄されていることを示してください）。