## Sheet1
別紙５
災害時使用予定電気機器及び負荷リスト
電灯負荷機器（ポータブル若しくは固定式単相機を補助対象設備として申請・設置する場合）
電灯負荷設備 | 台数 | 出力 | (kW) | 合計出力 (kW) |  | 災害時 運転設備 | 災害時 運転台数 | 災害時所要 出力(kW) |  | 運転順位 （郡） | 備考（通常時と災害時＝発電機使用時の区分及び 同時運転の有無）
|  |  | kw |  | kw |  |  |  | kw
|  |  | kw |  | kw |  |  |  | kw
|  |  | kw |  | kw |  |  |  | kw
|  |  | kw |  | kw |  |  |  | kw
|  |  | kw |  | kw |  |  |  | kw
|  |  | kw |  | kw |  |  |  | kw
|  |  | kw |  | kw |  |  |  | kw
|  |  | kw |  | kw |  |  |  | kw
|  |  | kw |  | kw |  |  |  | kw
|  |  | kw |  | kw |  |  |  | kw
電灯総出力 |  |  |  | 0 | kw |  |  |  | kw
災害時電灯所要出力計 |  |  |  |  | kw | ◎印計 |  | 0 | kw
動力負荷機器（固定式三相機を補助対象設備として申請・設置する場合）
動力負荷設備 | 台数 | 出力 | (kW) | 合計出力 (kW) |  | 災害時 運転設備 | 災害時 運転台数 | 災害時所要 出力(kW) |  | 運転順位 （郡） | 備考（通常時と災害時＝発電機使用時の区分及び 同時運転の有無）
|  |  | kw |  | kw |  |  |  | kw
|  |  | kw |  | kw |  |  |  | kw
|  |  | kw |  | kw |  |  |  | kw
|  |  | kw |  | kw |  |  |  | kw
|  |  | kw |  | kw |  |  |  | kw
|  |  | kw |  | kw |  |  |  | kw
|  |  | kw |  | kw |  |  |  | kw
|  |  | kw |  | kw |  |  |  | kw
|  |  | kw |  | kw |  |  |  | kw
|  |  | kw |  | kw |  |  |  | kw
動力総出力 |  |  |  | 0 | kw |  |  |  | kw
災害時動力所要総出力計 |  |  |  |  | kw | ◎印計 |  | 0 | kw
負荷機器合計・導入する発電機容量
電灯・動力総出力 |  |  | kw | 0 | kw |  |  |  | kw
災害時所要総出力合計 |  |  | kw |  | kw | ◎印計 |  | 0 | kw
導入予定の発電機の出力合計 |  |  | kw
＊自家用発電設備を、補助対象設備として申請・設置する場合には、負荷計算書と発電機容量の計算書を合せて申請書に添付願います。
詳細につきましては、発電機の見積を依頼等をされる業者のご担当者等にご相談のうえ、掲載書式にこだわる必要はありませんので①電力使用機器
リスト②非常発電ライン必要機器選定（最低必要機器、単独or同時運転、優先付） ③発電機容量計算書、の内容を含めた書類を確認願います。